Nazwa placówki/pieczątka ……………………………….

Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych

Procedura dotyczy zasad postępowania z systemami ssaka, ślinociągu i spluwaczki wchodzącymi w skład unitu stomatologicznego.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

Systemy ssące współczesnych unitów są wielostopniowymi skomplikowanymi urządzeniami, których części składowe mają bezpośredni kontakt z materiałem zakaźnym pacjenta: śliną, krwią i fragmentami tkanek. Obecność wody i ciepła powodują szybszy wzrost mikroorganizmów wewnątrz układu. Zachodzi konieczność regularnego postępowania zapobiegawczego za pomocą specjalistycznych preparatów o właściwościach myjących 
i dezynfekcyjnych.

Procedurę należy stosować nie rzadziej niż jeden raz dziennie, na koniec pracy.

- Preparaty do mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych.

Informacja o stosowanych preparatach do mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych zastała dołączona do procedury.

Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych preparatów.

B.	Technika mycia i dezynfekcji.

Tor ślinociągu.

l.	Zassać 200 ml wody do układu ssaka - zasysać na przemian wodę i powietrze.

- Następnie zassać odpowiednią porcję preparatu.

- Odwiesić wąż na uchwyt i pozostawić pod działaniem preparatu według czasu przewidzianego na opakowaniu lub ulotce preparatu.

- Przepłukać wodą.

Tor ssaka.

- Zassać 200 ml wody do układu ssaka - zasysać na przemian wodę i powietrze.

- Następnie zassać odpowiednią porcję preparatu.

- Powtórzyć kroki 1-2.

- Odwiesić wąż na uchwyt i pozostawić pod działaniem preparatu według czasu przewidzianego na opakowaniu lub ulotce preparatu.

- Przepłukać wodą.

Spluwaczka.

- Wylać do spluwaczki odpowiednią porcję preparatu.

- Rozprowadzić preparat przy pomocy szczotki.

- Pozostawić po działaniem preparatu według czasu przewidzianego 
na opakowaniu lub ulotce preparatu.

- Spłukać spluwaczkę strumieniem wody i wyczyścić przy pomocy szczotki.

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za mycie i dezynfekcję systemów ssaka i ślinociągu:

1

2

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór i przestrzeganie procedury:

1

2