Nazwa placówki……………………………………………

Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe

- Przygotuj materiały i sprzęt przeznaczony do sterylizacji.

- W  opakowania  papierowo-foliowe pakuj małe zestawy  lub pojedyncze narzędzia. Pamiętaj zasadzie pakowania zestawów dedykowanych do jednego zabiegu i jednego pacjenta.

- Zastosuj opakowanie właściwe dla metody sterylizacji, której użyjesz.

- Torebki napełniaj do 2/3 objętości zamkniętego pakietu.

- Pamiętaj o zabezpieczeniu ostrych końcówek narzędzi i sprzętu medycznego osłonkami zabezpieczającymi opakowanie przed przekłuciem.

- Przed wykonaniem zgrzewu  usuń z torebki powietrze.

- Wewnątrz opakowania umieść wskaźnik(test) chemiczny procesu dobrany w zależności od stosowanej metody sterylizacji.

- Torebkę/mankiet zamknij za pomocą  zgrzewarki, zachowaj wskazany przez producenta opakowania zakres temperatur (np. niższe dla opakowań Tyvek-folia).

- Wykonując  zgrzew  pamiętaj o zachowaniu właściwych 2-3 cm odstępów pomiędzy zgrzewem a brzegiem rękawa.

- Torebki samozamykające  zamknij samoprzylepnym paskiem.

- W przypadku stosowania dwóch warstw opakowania papierowo-foliowego pamiętaj, aby papier pierwszej warstwy przylegał (stykał się)z papierem drugiej warstwy natomiast folia z folię, gdyż przenikanie czynnika sterylizacyjnego  odbywa się wyłącznie poprzez papier.

- Po zakończeniu pakietowania opakowania oznakuj datą sterylizacji oraz datą przydatności do użycia(sterylności), najlepiej w postaci metki. W przypadku opisywania np. długopisem dokonuj wpisu na spawie lub wolnym końcu pakietu, unikniesz w ten sposób przypadkowego uszkodzenia papieru.

Osoba odpowiedzialna

……………………………………………………………………………..