Nazwa placówki…………………………………………………

Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji

- Należy wydzielić odrębne pomieszczenie lub miejsce w placówce do składowania narzędzi i materiału po sterylizacji.  W obiekcie powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie narzędzi po sterylizacji.

- Pakiety ze sterylnymi narzędziami (materiałami) należy przechowywać w zamkniętym pojemniku (lub szufladzie),w odległości min. 30 cm od poziomu podłogi, w taki sposób, aby zapobiec możliwości ich mechanicznego uszkodzenia, tzn. nie powinno się układać pakietów warstwami (jedne na drugich), ponadto konieczne jest zabezpieczenie ostrych części narzędzi w celu uniknięcia przebicia pakietu.

- Dbać o czystość bieżącą w miejscu przechowywania sterylnych narzędzi i  materiału, tzn. należy zapobiegać możliwości zabrudzenia pakietów ,np. osiadającym kurzem, lub skażenia mikroorganizmami (zabiegi

- dezynfekcyjne).

- Przestrzegać okresu zapewnienia jałowości określanego przez producentów opakowań (w zależności od ich rodzaju)

- Każdorazowo sterylne pakiety należy opisywać datą przeprowadzenia procesu i datą ważności. W pierwszej kolejności  zużyć te pakiety z narzędziami (materiałem), które oznakowane są najstarszą datą (zgodnie z zasadą: "pierwsze weszło, pierwsze wyszło").

Osoba odpowiedzialna

…………………………………………………………………….