Nazwa placówki/pieczątka ………………………………

Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni

Procedura dotyczy zasad dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych, takich jak: fotele zabiegowe, fotele stomatologiczne, sprzęt medyczny, pulpity, parapety, blaty, klamki i inne miejsca trudno dostępne, szczeliny.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

W przypadku potrzeby dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni należy stosować preparaty gotowe do użycia o szerokim spektrum działania. Tam gdzie to możliwe stosujemy przecieranie powierzchni gotową chusteczką, gazikiem spryskanym preparatem lub polewanie preparatem w płynie i przecieranie. W miejsca trudno dostępne nanosimy preparat przy pomocy spryskiwacza.

Technika postępowania.

Informacja o stosowanych preparatach do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni dołączona jest do procedury.

Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych preparatów.

Preparat w spreju:

- Preparat nanieść:

- na gazik i przetrzeć powierzchnię

- bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię i przetrzeć suchą ściereczką.

- Pozostawić do wyschnięcia.

- Przy powierzchniach trudno dostępnych spryskać dezynfekowaną powierzchnię; odległości ok. 30 cm.

4.	Pozostawić do wyschnięcia.

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni.

- Wyjąć z pojemnika dozującego chusteczkę

- Przecierać dezynfekowaną powierzchnię.

- Pozostawić do wyschnięcia.

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za mycie i dezynfekcję małych i trudno dostępnych powierzchni:

1

2

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór i przestrzeganie procedury:

1

2